Korrektur zur Auswertung

Aufgabenpunkt 3.3

Für die Hysteresiskurve für I = 30 mA muss erneut eine Eichung durchgeführt werden.

Eichung der x-Achse:

Hierbei war der Drehregler auf  100 mV (pro cm) eingestellt.

H =  n1l⋅R0⋅UR=10000,48m⋅10Ω⋅UR=208,31Ωm⋅UR=208,3AVm⋅x⋅100mVcm= 20,8 Amx1cm

wobei  x in Zentimeter gemessen wurde!

Eichung der y-Achse:

Hierbei war der Drehregler auf 10 mV (pro cm) eingestellt.

B =   R1⋅CA⋅n2⋅UC=   100kΩ⋅10μF50⋅15,21cm2⋅UC=   131,5sm2y⋅1mVcm=   131,5 mVsm2⋅y⋅1cm

wobei  y in Zentimeter gemessen wurde!

Vergleichsstück mit A= 25 cm²:		0,2644 g

Hysteresiskurve (I = 30 mA):			0,2035 g   =   19,2 cm²

Für eine Fläche von 1 cm² ergibt sich nach der Eichung eine Ummagnetisierungsarbeit von	W(1cm²)=20,8Am⋅131,5mVsm²=2,74Jm³.

- Die Ummagnetisierungsarbeit für I = 30 mA beträgt somit W1=    52,6 J/m³.

Die Verlustleistung berechnet sich zu

PVerlust= W1 * f * l * A = 52,6 J/m³ * 50 Hz * 0,48 m * (0,039 m)² =	1,920 W

Der Verlustwiderstand ergibt sich aus

RVerlust= PVerlust/ Ieff2 = 1,92 W / (30 mA)² =					2,13 kΩ