Zu 1.3)		Die Ausgleichsgerade hat die Form		 y = mx + c.

Der Fehler auf die Steigung  σm berechnet sich mit Hilfe der Formel

σm2=σy2Δ⋅N

wobei		σy2=1N−2⋅i=1Nyi−c−mxi2

(Der Term  N-2  resultiert daher, dass in der Gleichung zwei Unbekannte auftreten und somit zwei Freiheitsgrade abgezogen werden müssen!)

und		Δ=Ni=1Nxi2−i=1Nxi2

Bei unserer Versuchsreihe gilt N = 6

Somit ergibt sich

σm=6⋅i=16yi−c−mxi24⋅N⋅i=16xi2−i=16xi2

Bei Linsenabstand  8,35 cm  ergaben sich folgende Werte:

x1 =	13,5 cm		y1 =	0,67

x2 =	15 cm			y2 =	0,80

x3 =	16 cm			y3 =	0,93

x4 =	18 cm			y4 =	1,05

x5 =	20 cm			y5 =	1,27

x6 =	25 cm			y6 =	1,67

Für die Ausgleichsgerade ergab sich  	y =  0,0857 x – 0,5261

Somit folgt 	f= 1:0,0857 =    11,7

σm =		   0,0078

	m = 0,0857 ± 0,0078

Bei Linsenabstand  13,35 cm  ergaben sich folgende Werte:

x1 =	13,5 cm		y1 =	0,65

x2 =	15 cm			y2 =	0,74

x3 =	16 cm			y3 =	0,85

x4 =	18 cm			y4 =	1,00

x5 =	20 cm			y5 =	1,20

x6 =	25 cm			y6 =	1,61

Für die Ausgleichsgerade ergab sich 	 y =  0,0867 x – 0,4912

Somit folgt 	f= 1:0,0867 =    11,5

σm =		   0,0074

	m = 0,0867 ± 0,0074

f=1m

Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz:

σf=dfdm2⋅σm2=1m4⋅σm2

Linsenabstand 8,35 cm:

f =	f±σf=	11,7 ± 1,1

Linsenabstand 11,35 cm:

f =	f±σf=	11,5 ± 1,0

Bestimmung der Einzelbrennweiten:

Aus den Gesamtbrennweiten f1 und f2 des Linsensystemes bei zwei unterschiedlichen Abständen a1 = 8,35 cm und a2 = 13,35 cm  der Linsen voneinander kann man auf die Einzelbrennweiten der Linsen schließen.

Dabei gilt:

fLinse1,2=12a1+Af1±14a1+Af12−A

wobei		A=a2−a11f1−1f2

Für die Bestimmung der Einzelbrennweiten werden die berechneten Brennweiten verwendet:

f1 = 	f1±σf1=	11,39 ± 2,70

f2 = 	f2±σf2=	12,01 ± 2,32

Die Standardabweichungen für die Abstände wurden auf  σa1=σa2=	0,05 cm    geschätzt.

Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz:

∂∂a1A=f1f2f1−f2	          =    -221			∂∂a2A=f1f2f2−f1	      =     221

∂∂f1A=a2−a11f1−1f22f12       =   1876			∂∂f2A=a1−a21f1−1f22f22   =     -1687

σA=∂A∂a12σa12+∂A∂a22σa22+∂A∂f12σf12+∂A∂f22σf22		=

⇒	A=A±σA=		1103 ± 6402

∂∂a1fL1,2=12±a1f1+A4f1C		=	0,5 ± 0,645

∂∂AfL1,2=12f1±a1f1+A−2f124f1C	=	0,0439 ± 0,505

∂∂f1fL1,2=12f12∓a1f1+A24f13C		=	0,00385 ∓ 5,048

wobei	C=14a1+Af12−A	=   40,8

σfL1,2=∂fL1,2∂a12σa12+∂fL1,2∂A2σA2+∂fL1,2∂f12σf12	=	3514

⇒		fLinse1,2=fL1,2±σfL1,2

fL1,2=	50,1 ± 37,5

f (Linse 1)  =	fL1 	= 12,6		±σL1,2

f (Linse 2)  =	fL2	= 87,5 (?)	±σL1,2

Offensichtlich kann der Wert  f der Linse 2 nicht stimmen.

Die zu großen Standardabweichungen resultieren aus den zu ähnlichen Werten für f1 und f2.

Die liegt an uns unbekannten Gerätefehlern oder Bedienungsfehlern.