Auswertung des Versuches  „Lichtgeschwindigkeitsmessung“

Markus Engelhardt	Manuel Schmidberger	(Mo-28)

1.	Drehspiegelmethode

1.1	Vorbereitung auf den Versuch

Wie aus der Überschrift ablesbar wurde dieser Punkt bereits in den Vorbereitungen behandelt.

1.2	Justierung der Apparatur und Messung

Die Apparatur wurde gemäß der Vorbereitung justiert, d.h. mit

d1    (Laser  -  Drehspiegel) 			=   (6,58 ± 0,015) m

d2    (Drehspiegel  -  Umlenkspiegel) 	=   (7,23 ± 0,015) m

d3    (Umlenkspiegel  -  Endspiegel)		=   (6,57 ± 0,015) m

df    (Linse  -  Drehspiegel)			=   (5,00 ± 0,015) m

Mit der so justierten Messapparatur wurden vier Messreihen durchgeführt. Dabei wurde jeweils eine bestimmte Ablenkung a des Laserstrahlpunktes eingestellt und anschließend die eingestellte Drehfrequenz des Drehspiegels abgelesen.

Die Genauigkeit der Digitalanzeige wurde mit Hilfe einer Stimmgabel überprüft, indem eine Frequenz von 440 Hz eingestellt und mit einer Stimmgabel verifiziert wurde.

Ergebnisse:

Bei sehr kleinen Frequenzen (ca. 2 Hz) bei der erstmals ein Punkt sichtbar wurde, lag der rechte Rand des linken der zwei Punkte exakt bei 27 mm auf der Skala.

Somit konnte ein recht guter Nullpunkt festgelegt werden.

| Skala | Abstand a | doppelte | Frequenz f | Lichtgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( in mm ) | Frequenz | ( in s-1 ) | c |
|  |  |  |  | ( in ms-1 ) |
| 1. Messung: |  |  |  |  |
| 27,5 | 0,5 | 135 | 67,5 | 308.043.891 |
| 28 | 1 | 261 | 130,5 | 297.775.762 |
| 28,5 | 1,5 | 368 | 184 | 279.901.610 |
| 29 | 2 | 523 | 261,5 | 298.346.213 |
| 29,5 | 2,5 | 643 | 321,5 | 293.440.329 |
| 30 | 3 | 786 | 393 | 298.916.665 |
| 30,5 | 3,5 | 918 | 459 | 299.242.637 |
| 31 | 4 | 1038 | 519 | 296.064.407 |
|  |  | Mittelwert: |  | 296.466.439 |
|  |  | Standardabweichung: |  | 7.898.541 |
| Skala | Abstand a | doppelte | Frequenz f | Lichtgeschwindigkeit |
|  | ( in mm ) | Frequenz | ( in s-1 ) | c |
|  |  |  |  | ( in ms-1 ) |
| 2. Messung: |  |  |  |  |
| 27,5 | 0,5 | 130 | 65 | 296.634.858 |
| 28 | 1 | 246 | 123 | 280.662.212 |
| 28,5 | 1,5 | 382 | 191 | 290.550.041 |
| 29 | 2 | 533 | 266,5 | 304.050.730 |
| 29,5 | 2,5 | 643 | 321,5 | 293.440.329 |
| 30 | 3 | 773 | 386,5 | 293.972.751 |
| 30,5 | 3,5 | 929 | 464,5 | 302.828.333 |
| 31 | 4 | 1035 | 517,5 | 295.208.729 |
|  |  | Mittelwert: |  | 294.668.498 |
|  |  | Standardabweichung: |  | 7.847.280 |
| 3. Messung: |  |  |  |  |
| 27,5 | 0,5 | 118 | 59 | 269.253.179 |
| 28 | 1 | 265 | 132,5 | 302.339.375 |
| 28,5 | 1,5 | 386 | 193 | 293.592.450 |
| 29 | 2 | 535 | 267,5 | 305.191.633 |
| 29,5 | 2,5 | 663 | 331,5 | 302.567.556 |
| 30 | 3 | 784 | 392 | 298.156.063 |
| 30,5 | 3,5 | 908 | 454 | 295.982.914 |
| 31 | 4 | 1029 | 514,5 | 293.497.374 |
|  |  | Mittelwert: |  | 295.072.568 |
|  |  | Standardabweichung: |  | 11.294.919 |
| 4. Messung: |  |  |  |  |
| 27,5 | 0,5 | 129 | 64,5 | 294.353.052 |
| 28 | 1 | 273 | 136,5 | 311.466.601 |
| 28,5 | 1,5 | 379 | 189,5 | 288.268.234 |
| 29 | 2 | 540 | 270 | 308.043.891 |
| 29,5 | 2,5 | 654 | 327 | 298.460.304 |
| 30 | 3 | 780 | 390 | 296.634.858 |
| 30,5 | 3,5 | 937 | 468,5 | 305.436.112 |
| 31 | 4 | 1046 | 523 | 298.346.213 |
|  |  | Mittelwert: |  | 300.126.158 |
|  |  | Standardabweichung: |  | 7.667.774 |

Für die Lichtgeschwindigkeit ergibt sich somit vorläufig (Mittelwert  Standardabweichung):

Messreihe 1:		c =	(2,96  0,08)*108 ms-1

Messreihe 2:		c =	(2,95  0,08)*108 ms-1

Messreihe 3:		c = 	(2,95  0,11)*108 ms-1

Messreihe 4:		c =	(3,00 ±0,08)*108ms-1

In den Diagrammen wurde über den Abstand a (in mm) die Frequenz (multipliziert mit der Konstanten k) aufgetragen. Die Konstante k = 8πd1d2+d3.

Somit ergibt sich die Lichtgeschwindigkeit als die Steigung der (im Idealfall) auf einer Geraden liegenden Punkte (mit der Einheit km/s, da der Abstand a in mm angegeben wird).

Die in den Schaubildern eingezeichneten Ausgleichsgeraden haben die Form	y=mx+b.

Der Fehler auf die Steigung  σm berechnet sich mit Hilfe der Formel

σm2=σy2Δ⋅N	wobei		σy2=1N−2⋅i=1Nyi−c−mxi2

(Der Term  N-2  resultiert daher, dass in der Gleichung zwei Unbekannte auftreten und somit zwei Freiheitsgrade abgezogen werden müssen!)

und		Δ=Ni=1Nxi2−i=1Nxi2

Bei unserer Versuchsreihen gilt N = 8

Somit ergibt sich für den statistischen Fehler der Geradensteigung, und somit der Lichtgeschwindigkeit eine Standardabweichung von:

σm=8⋅i=18yi−b−mxi26⋅8⋅i=18xi2−i=18xi2		=σc

Durch Einsetzten der Werte ergibt sich ein statistischer Fehler auf c von

Messreihe 1:		σc=	2,68 * 106  m/s

Messreihe 2:		σc=	2,70 * 106  m/s

Messreihe 3:		σc=	2,67 * 106  m/s

Messreihe 4:		σc=	2,70 * 106  m/s

Für die Berechnung des systematischen Fehlers haben wir angenommen, dass sich der Punkt auf dem Maßstab auf ca. Δa = 0,05 mm genau auf die Ablesepunkte positionieren ließ.

Die Frequenz schwankte auf der Anzeige auch ohne Berührung des Drehreglers um bis zu vier Hz. Somit setzten wir Δf = 4 Hz.

Die Abstände d1, d2 und d3 konnten mit dem Maßband auf ca. Δd1 = Δd2 = Δd3 = 1,5 cm genau abgemessen werden.

Nach der Größtfehlerabschätzung ergibt sich somit ein systematischer Fehler von:

Δc=∂c∂f⋅Δf+∂c∂a⋅Δa+∂c∂d1⋅Δd1+∂c∂d2⋅Δd2+∂c∂d3⋅Δd3=

8⋅π⋅d1⋅d2+d3a⋅Δf+8⋅π⋅d1⋅d2+d3⋅fa²⋅Δa+8⋅π⋅d2+d3⋅fa⋅Δd1+8⋅π⋅d1⋅fa⋅Δd2+8⋅π⋅d1⋅fa⋅Δd3

= 	0,08*108 ms-1

Wir erhalten daher für die Lichtgeschwindigkeit  c=c±Δc±σc	Werte von

Messreihe 1:		c =	(2,98 ± 0,08 ± 0,03) *108 m/s

Messreihe 2:		c =	(3,00 ± 0,08 ± 0,03) *108 m/s

Messreihe 3:		c =	(2,96 ± 0,08 ± 0,03) *108 m/s

Messreihe 4:		c =	(3,00 ± 0,08 ± 0,03) *108 m/s

welche trotz Messungenauigkeiten überraschend gut mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit	c0 =	299.792.458 m/s übereinstimmen.

Fehleranalyse:

Systematische Fehler sind Fehler, die eine konstante Abweichung des Messwertes zu Folge haben und die sich dadurch nicht durch mehrere Messungen ausgleichen.

Häufig bleiben viele (kleinere) Effekte unbekannt.

Zu den systematischen Fehlern zählen bei diesem Versuch

- 	  die möglicherweise nicht genau geeichte Anzeige der Frequenz des Drehspiegels

- 	  die einmalige Abstandsbestimmung der Spiegel mit Hilfe eines Maßbandes

- 	  Spiegelfehler

- 	  Linsenfehler

- 	  nicht exakte Justierung der Apparatur

Statistische Fehler sind Fehler, die durch häufige Messungen minimiert werden können.

Dazu zählen bei diesem Versuch

- 	  die ungenügend stabile Drehfrequenz, also die Schwankungen des Motors

-   die ungenaue Methode zur Bestimmung der Position des Laserpunktes durch die

unzureichend genaue Skaleneinteilung und den relativ großen Laserpunkt

2.	Phasenvergleichsmethode

  - Vorbereitung auf den Versuch

Es wird darum gebeten diese Erläuterungen den beiliegenden Vorbereitungen zu entnehmen.

  - Justieren der Apparatur und Eichmessung

Die Apparatur wurde gemäß der Vorbereitung justiert.

Es ergab sich:

f1=2π⋅ ω = 	(59,98843 ± 0,0001) Mhz

f2=2π⋅(ω−  Ω) = 	  (100,08 ± 0,01) kHz

Für den in der Vorbereitung zu 600 berechneten Zeitdehnungsfaktor k ergibt sich somit:

k=ωω−Ω=		59,988430,10008=	599,40

Δk=ωω−Ω²⋅Δω−Ω+1ω−Ω⋅Δω=	0,06

Nun erfolgte die Eichung des Oszilloskopes. Dazu wurde das Signal am Ausgang des

Senders mit dem Oszilloskop verbunden.

Bei einer Einstellung des Time/Div – Knopfes von  0, 5µs/cm wurden n = 19 Schwingungen auf  einer Länge von l1 = 6 cm Δl=0,2mmgemessen.

Daraus ergab sich		e1=nTl1=nl1f=0,528μscm

Bei einer Einstellung des Time/Div – Knopfes von  1 µs/cm wurden n = 19 Schwingungen auf  einer Länge von l2 = 3 cm gemessen.

Daraus ergab sich		e2=nTl2=nl2f=1,056μscm

Δe=nl2f⋅Δl+nlf2⋅Δf		Δe1=0,003μscm	Δe2=0,009μscm

  - Lichtgeschwindigkeits- und Brechzahlmessungen

    - Lichtgeschwindigkeitsmessung in Luft

Die Sender-Diode wurde bei einem Punkt (a = 0) fest justiert, und die Phasenverschiebung an diesem Punkt auf Null eingestellt.

Nun wurde die Diode von diesem Nullpunkt aus entlang der Zeiß-Schiene in festen Abständen a positioniert und die Phasenverschiebung am Oszilloskop abgelesen.

Bei der Berechnung der Phasenverschiebung des Lichtes wurden die in 2.2 geeichten Werte k und e benutzt.

Die Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Abstand vom | Phasenverschiebung | Umrechnung | reale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| justierten Nullpunkt | am Oszilloskop | mit t = x * 1,056 µs/cm | Phasenverschiebung |  |
| a | x | t | t'= t/k | c |
| in cm | in cm | in µs | in ns | in km/s |
| 10 | 0,2 | 0,2112 | 0,352352352 | 283.807 |
| 20 | 0,37 | 0,39072 | 0,651851852 | 306.818 |
| 30 | 0,57 | 0,60192 | 1,004204204 | 298.744 |
| 40 | 0,65 | 0,6864 | 1,145145145 | 349.301 |
| 50 | 0,84 | 0,88704 | 1,47987988 | 337.865 |
| 60 | 1,1 | 1,1616 | 1,937937938 | 309.607 |
| 70 | 1,25 | 1,32 | 2,202202202 | 317.864 |
| 80 | 1,45 | 1,5312 | 2,554554555 | 313.166 |
| 90 | 1,6 | 1,6896 | 2,818818819 | 319.283 |
| 100 | 1,8 | 1,9008 | 3,171171171 | 315.341 |
| 110 | 2 | 2,112 | 3,523523524 | 312.188 |
| 120 | 2,2 | 2,3232 | 3,875875876 | 309.607 |
| 130 | 2,43 | 2,56608 | 4,281081081 | 303.662 |
| 140 | 2,55 | 2,6928 | 4,492492492 | 311.631 |
| 150 | 2,65 | 2,7984 | 4,668668669 | 321.291 |
| 175 | 3,1 | 3,2736 | 5,461461461 | 320.427 |
|  |  | Mittelwert: |  | 314.413 |
|  |  | Standardabweichung: |  | 14.839 |

Die Tabellenwerte wurden schließlich in ein Diagramm veranschaulicht, in der die Strecke a über die Phasenverschiebung t’ aufgetragen wurde. Somit ergibt die Steigung der Ausgleichs-geraden die gesuchte Lichtgeschwindigkeit.

Die im Schaubild eingezeichnete Ausgleichsgerade hat wieder die Formy=mx+b.

Für den statistischen Fehler der Geradensteigung m ergibt sich wieder eine Standardabweichung von:

σm=yi−b−m⋅xi²⋅NN−2N⋅xi²−xi²=4,0013⋅106=σc

Die Lichtgeschwindigkeit ist c=a⋅kx⋅e= 3,028*108 m/s.

Für den statistischen Fehler auf  c  ergibt sich folglich

### Δc=kx⋅e⋅Δa+ax⋅e⋅Δk+a⋅kx2⋅e⋅Δx+a⋅kx⋅e²⋅Δe

### Hierbei wurde angenommen, dass die Phasenverschiebung am Oszilloskop auf Δx = 0,1 cm bestimmt werden konnte. Die Position der Diode auf der Schiene konnte auf Δa = 0,5 mm genau bestimmt werden. Bereits weiter oben angegeben sind Δk = 0,06 und Δe = 9 * 10-10.

Nach Einsetzen der Werte erhält man	Δc=2,86∗107 m/s 				    und somit

c =	(3,14 ± 0,04 ± 0,29) *108 m/s

    - Brechzahl von Wasser

Im Folgenden wurde eine 1 m – lange Wassersäule in den Lichtstrahl der Leuchtdiode gebracht. Dabei wurde das Ende der Wassersäule wieder an den justierten Nullpunkt gesetzt.

| Abstand von | Phasenverschiebung | Umrechnung | reale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| der Wassersäule | am Oszilloskop | mit t = x * 1,056 µs/cm | Phasenverschiebung |  |
| a | x | t | t'= t/k | c (Wasser) |
| in cm | in cm | in µs | in ns | in km/s |
| 10 | 2,5 | 2,64 | 4,404404404 | 245.703 |
| 20 | 2,7 | 2,8512 | 4,756756757 | 244.627 |
| 30 | 2,95 | 3,1152 | 5,197197197 | 238.444 |
| 50 | 3,25 | 3,432 | 5,725725726 | 246.701 |

Mittelwert:		        243.869

Die Brechzahl des Wassers berechnet sich aus

n=cLuftcWasser≃c0cWasser=	299792243869=	1,23

    - Brechzahl von Plexiglas

Anschließend wurde die Wassersäule wieder entfernt und durch ein Plexiglasrohr ersetzt.

Auch hier wurde auf den Justierpunkt Rücksicht genommen.

| Abstand von | Phasenverschiebung | Umrechnung | reale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| der Wassersäule | am Oszilloskop | mit t = x * 1,056 µs/cm | Phasenverschiebung |  |
| a | x | t | t'= t/k | c |
| in cm | in cm | in µs | in ns | in km/s |
| 10 | 1 | 1,056 | 1,761761762 | 210.185 |
| 20 | 1,35 | 1,4256 | 2,378378378 | 175.492 |
| 30 | 1,6 | 1,6896 | 2,818818819 | 165.246 |
| 40 | 1,75 | 1,848 | 3,083083083 | 171.891 |
| 50 | 1,85 | 1,9536 | 3,259259259 | 189.034 |
| 60 | 1,95 | 2,0592 | 3,435435435 | 209.974 |
| 80 | 2,3 | 2,4288 | 4,052052052 | 217.949 |

Mittelwert:		        191.396

Die Brechzahl des Plexiglases berechnet sich aus

n=cLuftcPlexiglas≃c0cPlexiglas=	299792191396=	1,57

    - Lichtgeschwindigkeitsmessung in Luft mittels Lissajous-Figuren

Für diesen Versuch ist es nötig die x-y-Taste am Oszilloskop zu drücken, um die Lissajous-Figuren zu erhalten. Nun wurde vom justierten Nullpunkt ausgehend der Gangunterschied λ/2 des Lichtes gesucht, bei der als Lissajous-Figur eine Gerade entsteht.

Dieser Punkt wurde bei a = 2,46 m erreicht.

Damit ergibt sich für c = λ⋅f=2⋅2,46m⋅110⋅59,998843⋅106Hz=	2,95 *108 m/s

    - Brechzahlbestimmung mittels Lissajous-Figuren

Analog zur Aufgabe 2.3.4  wurde hier die Lichtgeschwindigkeit in Wasser und Plexiglas gemessen und aus diesen Werten die Brechzahl dieser Medien bestimmt.

Hierbei war a (Luft + 1 m Wasser) = 2,12 m und a (Luft + 0,3 m Plexiglas) = 2,30 m.

⇒	c’1 = λ⋅f=2⋅2,12m⋅110⋅59,998843⋅106Hz=	2,54 *108 m/s

c’2 = λ⋅f=2⋅2,30m⋅110⋅59,998843⋅106Hz=	2,76 *108 m/s

Es gilt nun:	c (Medium) * a (Medium) + c (Luft) * a (Luft)  =  c’ * a (gesamt)

Somit folgt für c ( Wasser ) =	2,17 * 108 m/s

und für c ( Plexiglas ) =	1,80 * 108 m/s

und schließlich für	n ( Wasser ) =		1,38

und für 	n ( Plexiglas ) =	1,66